Провайдер проверки квалификации: Акционерное общество «Национальный Центр Экспертизы и Сертификации»

Аттестат аккредитации: №KZ.C.01.1587 от 11 марта 2015 года

Адрес: 010000, г.Астана, ул. М.Ауэзова, 28/1

Тел: 8 (7172) 69 53 55 вн.1231, факс: 8(7172) 31 41 70

Сайт: http://www.naceks.kz	, e-mail: provider@ naceks.kz

Межлабораторные сличения (МЛС)

| № п.п | Образец проверки квалификации | Определяемые показатели | Рекомендуемые методы испытаний/ измерений | Стоимость участия, без учета НДС | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Штангенциркуль | Измерение линейных размеров | ГОСТ 166-89, ГОСТ 8.113-85 | 25750 | 1 квартал |
| 2 | Вольтметр | Измерение напряжения | ГОСТ 8.497-83 | 41750 | 1 квартал |
| 3 | Частотомер стрелочный | Измерения частоты | ГОСТ 8.422-81 | 41750 | 1 квартал |
| 4 | Счетчик электрической энергии, однофазный | Потребляемая мощность | СТ РК 2.85-2005 | 41750 | 1 квартал |
| 5 | Счетчик воды | Измерение расхода | ГОСТ 8.156-83, СТ РК 2.86-2005 | 41750 | 1 квартал |
| 6 | Манометр | Давление | МИ 2124-90 | 37250 | 1 квартал |
| 7 | Мука (СО) | Влажность | ГОСТ 9404-88, СТ РК 712-2014 | 30050 | 1 квартал |
| 8 | Мерник | Измерение количества | ГОСТ 8.400-2013 ГОСТ 8.633-13 | 68250 | 2 квартал |
| 9 | Нивелир | Измерение разности высот между несколькими точками | МПУ 164/01-2003 | 55750 | 2 квартал |
| 10 | Термометр биметаллический | Измерение температуры | СТ РК 2.134-2007 | 43500 | 2 квартал |
| 11 | Трансформатор тока | Измерения тока | ГОСТ 8.217-2003 | 41750 | 2 квартал |
| 12 | Генератор низкочастотный | Радиотехнические измерения | ГОСТ 8.314-78 | 41750 | 2 квартал |
| 13 | Алкотестер | Измерение концентрации паров алкоголя | Методика поверки | 36750 | 2 квартал |
| 14 | Вода | Жесткость | ГОСТ 4151-72, СТ РК 1514-2006 | 34750 | 2 квартал |
| 15 | Пищевая продукция: соль поваренная | Кальций (Са) | ГОСТ 13685-84 | 31200 | 2 квартал |
| 16 | Нефть и нефтепродукты | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-83, ГОСТ 10577-78 | 36110 | 2 квартал |
|  |  | Кинематическая вязкость | СТ РК АСТМ Д 445-2011 | 59450 |  |
| 17 | Термометр стеклянный | Измерение температуры, | ГОСТ 8.279 -78 | 46500 | 3 квартал |
| 18 | Ареометр | Измерение плотности | МИ 1914-88 | 36750 | 3 квартал |
| 19 | Измеритель сопротивления заземления | Измерения сопротивления | ГОСТ 8.409-81 | 41750 | 3 квартал |
| 20 | Дозатор одноканальный | Измерение расхода и количества жидкости | Методика поверки | 28250 | 3 квартал |
| 21 | Фотометр | Оптико-физические измерения | Методика поверки | 44250 | 3 квартал |
| 22 | Продукция легкой промышленности | Напряженность электростатистического поля | ГОСТ 19616-74, СТ РК 1149-2002 | 39750 | 3 квартал |
| 23 | Песок | Зерновой состав, модуль крупности | СТ РК 1217-2003, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8736-14 | 33500 | 3 квартал |
| 24 | Диафрагма | Измерение расхода и количества жидкостей и газов | ГОСТ 8.586.1-2005 ГОСТ 8.586.2-2005 СТ РК 2.256-2012 | 28250 | 4 квартал |
| 25 | Вискозиметр капиллярный стеклянный | Измерение вязкости | МИ 1748-87 | 36750 | 4 квартал |
| 26 | Парфюмерно-косметическая продукция | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-91 | 34200 | 4 квартал |

- Критерии участия: аккредитованные лаборатории или претендующие на аккредитацию в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан.

- Различные аспекты программы проверки квалификации иногда могут выполняться по договору с субподрядчиком. При выполнении работ с субподрядчиками заказ на выполнение такой работы размещается у компетентного субподрядчика, и провайдер проверки квалификации является ответственным за выполненную им работу.

- Вся информация, представленная участником провайдеру проверки квалификации, является конфиденциальной. Сотрудники подтверждают гарантии соблюдения условий конфиденциальности путем подписания декларации.

- Форма заявки на участие в программе по проверке квалификации и дополнительная информация размещена на официальном веб-сайте АО «НаЦЭкС» по адресу http:// www.naceks.kz, в разделе «Межлабораторные сравнительные испытания и сличения».

| Ответственное лицо: |  |
| --- | --- |
| Начальник отела проверки квалификации и обеспечения деятельности ИЛ | Дауова Светлана Кудайбергеновна |